单一来源协商 文 件

单一来源项目名称：病房电视首页升级

采购人：重庆市黔江中心医院

二〇二四年十一月

- 目   录

第一篇  单一来源采购邀请书	- 3 -

一、单一来源协商项目内容	- 3 -

二、单一来源协商时间、地点	- 3 -

三、联系方式	- 3 -

一、采购相关费用	- 4 -

二、供应商资质	- 4 -

三、单一来源协商文件	- 4 -

四、响应文件要求	- 4 -

五、单一来源协商程序	- 5 -

六、成交原则	- 5 -

七、采购项目需落实的政府采购政策	- 6 -

八、成交通知	- 6 -

九、签订合同	- 6 -

第三篇  项目采购需求	- 7 -

一、项目一览表	- 7 -

二、基本情况及需求	- 7 -

第四篇   商务需求	- 8 -

一、实施时间、地点及验收方式	- 8 -

二、报价要求	- 8 -

三、 付款方式	- 8 -

四、知识产权	- 8 -

五、其他	- 8 -

第五篇   政府采购合同（样本）	- 9 -

第六篇   响应文件格式要求	- 10 -

一、报价函	- 11 -

二、明细报价表（成本说明）	- 12 -

三、采购需求应答	- 13 -

四、商务需求承诺	- 13 -

五、单一来源供应商概况	- 13 -

六、技术及商务偏离表	- 14 -

七、同类项目合同复印件（如果有）	- 15 -

八、相关专利、专有技术等情况说明（如果有）	- 15 -

九、其它优惠承诺（如果有）	- 15 -

十、相关资格条件证明材料	- 16 -

十一、其他与项目有关的资料	- 21 -

# 第一篇  单一来源采购邀请书

重庆广播电视信息网络有限公司黔江分公司：

重庆市黔江中心医院（以下简称：采购人）对病房电视首页升级项目进行单一来源采购。请贵单位按本文件要求携带响应文件前来参加本采购项目的单一来源采购活动，就项目技术、商务等相关问题进行协商。

## 一、单一来源协商项目内容

| - 项目名称 | - 数量 | - 最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| - 病房电视首页升级 | - 1 | - 80000 |

## 二、单一来源协商时间、地点

（一）发出采购文件时间：2024年11月26 日

（二）发出采购文件地点：重庆市黔江中心医院

（三）获取采购文件方式：到采购代理机构处领取或者电子文档传送。

（四）协商内容：详见本项目单一来源采购文件。

（五）协商开始时间：2024年12月4 日北京时间14:30时。

（六）协商地点：重庆市黔江区正阳街道桐坪社区正舟路南段360号中心医院科教楼2楼三会议室。

## 三、联系方式

（一）采购人：重庆市黔江中心医院

联系人：秦老师

电  话：79245771

地  址：重庆市黔江区正阳街道桐坪社区正舟路南段360号中心医院住院楼二楼信息科

- 第二篇  单一来源采购须知

## 一、采购相关费用

参与采购的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、供应商资质

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：无

## 三、单一来源协商文件

（一）单一来源协商文件由采购邀请书、单一来源采购须知、项目采购需求、商务需求、政府采购合同和响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人和采购代理机构所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是单一来源协商文件不可分割的部分。

（三）单一来源协商文件的解释

供应商如对本协商文件有疑问，必须以书面形式在协商开始时间两个工作日前向采购人或采购代理机构要求澄清，采购人或采购代理机构可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本协商文件。一经进入协商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解本协商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

## 四、响应文件要求

（一）供应商提交的响应文件由以下部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。包括以下内容：

1.报价函

2.明细报价表（成本说明）

3.采购需求应答

4.商务需求承诺

5.单一来源供应商概况

6.技术及商务偏离表

7.同类项目合同复印件（如果有）

8.相关专利、专有技术等情况说明（如果有）

9.其它优惠承诺（如果有）

10.相关资格条件证明材料

10.1营业执照或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

10.2法定代表人身份证明

10.3法定代表人授权委托书

10.4基本资格条件承诺函（格式）

10.5特定资格要求（如果有）

11.其他与项目有关的资料

以上条款基本格式见本文件第六篇“响应文件格式要求”，供应商也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由供应商自定格式。

采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，将拒绝该联合体参与政府采购活动。

（二）单一来源采购有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为协商开始时间起90天。

（三）提交响应文件的份数和签署

响应文件正本一份，副本二份、电子文档一份；电子文档应与正本一致，副本可为正本的复印件。

（四）响应文件语言：简体中文

（五）供应商参与人员

供应商可派1-2名代表参与单一来源协商，至少1人应为供应商法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

## 五、单一来源协商程序

（一）采购人组织的单一来源协商按协商文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或法定代表人授权代表参加并签到。

（二）由采购小组与供应商进行协商。

（三）单一来源协商过程中，如协商文件有实质性变动的，采购小组须以书面形式（补充文件）通知供应商。

（四）供应商在单一来源协商时作出的所有书面承诺须由供应商法定代表人或授权代表签字。

（五）单一来源协商结束后，采购小组要求供应商在规定的时间内书面提出最优惠的报价及有关承诺，并据此确定是否成交。采购小组视情况要求供应商在规定时间进行报价，以供应商的最后报价为准（填写《最后报价表》）。

## 六、成交原则

（一）采购小组应通过协商保证采购项目质量，并商定合理的采购价格。

采购人与供应商应当遵循《中华人民共和国政府采购法》规定的原则，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

（二）评审依据：

评审的依据为协商文件（含有效的补充文件）和响应文件，采购小组判断响应文件对协商文件的响应仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

（三）出现下列情形之一的，应当终止采购活动。

1.因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.报价超过采购预算的。

## 七、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 八、成交通知

（一）协商结束7日内，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。如果《成交通知书》不能在7日内发出，则发出时间不应超过协商有效期。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（二）《成交通知书》将作为签订采购合同的依据。

（三）签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经协商成交双方共同认定。

## 九、签订合同

（一）成交供应商按《成交通知书》指定时间、地点与采购人签订采购合同。

（二）单一来源协商文件、澄清文件（如果有）、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

# 第三篇  项目采购需求

## 一、项目一览表

| 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 病房电视首页升级 | 1 |  |

## 二、基本情况及需求

服务内容

首页开发：将住院服务、住院需知、健康宣讲、科室介绍、医院服务等内容板块增加到电视首页，按院方需求完成UI、模版、服务、功能等多维度的全面定制化，各板块内容可根据不同科室需求设置不同的宣教内容，包括但不限于开机文字信息编辑、背景换肤、首页轮播视频等。

终端投放：内容覆盖全院所有机顶盒，投放时间不低于一年。

# 第四篇   商务需求

## 一、实施时间、地点及验收方式

（一）实施时间：合同签订后5个工作日内。

（二）实施地点：重庆市黔江中心医院

（三）验收方式：中标人提供入场实施佐证材料及验收报告，双方签字确认。

## 二、报价要求

本项目报价须为人民币报价，以中标价为包干价，包括但不限于产品价、与院内其他系统对接所需接口费、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、软件实施、措施费、安全文明施工费等货到采购人指定地点并安装完成的所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 付款方式

（一）成交供应商按采购合同交货，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

（二）成交供应商向采购人提供税务部门开具的发票，提交采购合同、验收报告、申请表等材料，向采购人申请付款；

（三）对成交供应商提交的付款资料审核通过后，以转账方式向成交供应商支付合同款项；

（四）付款方式：成交供应商进场实施后15个工作日内，支付合同总金额的30%；验收合格之日起上线运行15个工作日后，支付合同总金额的60%；验收合格之日起正常运行一年后的15个工作日内，支付合同总金额的10%。

## 四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 五、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第五篇   政府采购合同（样本）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.协商文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第六篇   响应文件格式要求

一、报价函

二、明细报价表（成本说明）

三、采购需求应答

四、商务需求承诺

五、单一来源供应商概况

六、技术及商务偏离表

七、同类项目合同复印件（如果有）

八、相关专利、专有技术等情况说明（如果有）

九、其它优惠承诺（如果有）

十、相关资格条件证明材料

（一）营业执照或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明

（三）法定代表人授权委托书

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格要求（如果有）

十一、其他与项目有关的资料

## 一、报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到                （采购项目名称）的协商文件，经详细研究，决定参加该采购项目的单一来源协商。

1.愿意按照协商文件中的一切要求，提供设备的制造（或供货）及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写RMB：    元。报价以我公司最后报价为准。

2.我们现提交的响应文件为：响应文件正本壹份，副本  份，电子文档  份

3.我们完全理解和接受贵方协商文件的一切规定和要求，完全答应协商文件中规定的所有条件和协商评审办法。

4.在整个单一来源协商过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》和《协商文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5.若我们成为成交供应商，我方将按照最终协商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

## 二、明细报价表（成本说明）

明  细  报  价  表

项目号：

单一来源项目名称：

| 序号 | 品名 | 型号 （类别） | 主要内容（配置及技术参数） | 单价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  | 人民币（大写） |  |  |  |  |

（此表格内容可扩展或根据各种资费内容自行设计）

供应商名称（公章）：

年     月    日

## 三、采购需求应答

（格式自定）

## 四、商务需求承诺

（格式自定）

## 五、单一来源供应商概况

## 六、技术及商务偏离表

技术/商务偏离表

对于协商文件的技术和商务需求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 协商项目需求 | - 协商应答 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

年     月    日

## 七、同类项目合同复印件（如果有）

## 八、相关专利、专有技术等情况说明（如果有）

## 九、其它优惠承诺（如果有）

## 十、相关资格条件证明材料

（一）营业执照或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明

法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在                     （供应商名称）任        （职务名称）职务，是                   （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商全称）

年   月   日

（公章）

（三）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书（格式）

单一来源项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购代理机构名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的协商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签字：                    法定代表人签字：

职  务：                            职  务：

供应商公章：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格要求（如果有）

## 十一、其他与项目有关的资料

（结束）